«СОГЛАСОВАНО»						«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома					Директор МБОУ «СОШ №16»

_________Гайнутдинова З.Р					_____Р.С. Шарапов

«1» августа 2014 г.						«1» августа 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда по пожарной безопасности.

1. Общие положения

1.1.Пожары наносят большие ущербы и иногда сопровождаются тяжелыми последствиями.

1.2.Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.3. Ответственность за пожарную безопасность несут:

по кабинетам – преподаватели

по мастерским - зав. Мастерскими

по зданию школы - заместители директора.

1.4.Ответственные за пожарную безопасность обязаны:

-	организовать изучение и выполнение правил всеми учащимися работниками;

- организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарнотехническому минимуму;

- установить в административных, складских, мастерских, столовой в спортивном и актовом зале строгий и противопожарный режим;

- периодически проверять состояние пожарной безопасности и принимать необходимые меры.

1.5.На каждом участке (классе), мастерской, подвальном помещении и т.д. должна быть разработана конкретная инструкция о мерах пожарной безопасности.

1.6.Каждый работник школы обязан четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности

1.7.Требования пожарной безопасности к. территории, зданию, сооружениям, помещениям:

1.7,1. Содержание территории:

1.7.1.1.Территория должна очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.д. Мусор следует собирать на специально выделенной площадке в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

1.7.1.2.Дороги, проезды, проходы к зданиям школы, сооружениям, открытым складам и водоисточникам, используемые для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными и содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищены от снега.

1.7.1.3.Не разрешается курить на территории школы, мастерских складах, подвальных помещениях. Для курения должно быть строго оборудованное место.

1.7.2.Содержание зданий, сооружений, помещений:

1.7.2.1.Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены. На
дверях указать место хранения ключей.

1.7.2.2 Должен быть разработан план эвакуации в случае пожара.

1.7.2.3.Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны содержаться в исправной состоянии и не менее двух раз в год испытываться на прочность.

7.Доставка легковоспламеняющихся жидкостей со .склада в кабинет должна производиться в закрытом сосуде, помещённом в футляр двумя лицами.

- Все работы с легковоспламеняющимися веществами и горячими жидкостями должны производиться в вытяжном шкафу при работающей вентиляции и при выключенных эл. приборах.

- Перед началом работы необходимо убрать из вытяжного шкафа все предметы и горючие материалы, несвязанные с данной работой.

- Нагревание и разгонка горючих жидкостей производится в круглодонных колбах на закрытых эл. плитках, колбообогревательных или песчаных маслинных и водяных банях. Нагрев. Колб с горючими жидкостями на открытом огне запрещается.

- Сосуды, в которых проводились работы с горючими жидкостями после окончания должны немедленно промываться с применением соответствующих растворителей.

- Запрещается выливать горючие жидкости в канализацию. Отработанные горючие жидкости должны собираться в специальные герметические ёмкости для регенерации или уничтожения.

В случае воспламенения горючего в процессе проведения опыта в школе необходимо выключать приборы и вентиляцию

С инструкцией ознакомлен:_________________

Инструкция разработана:___________________