«СОГЛАСОВАНО»						«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома					Директор МБОУ «СОШ №16»

_________Гайнутдинова З.Р					_____Р.С. Шарапов

«1» августа 2014 г.						«1» августа 2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ

правила электробезопасности

1. Перед работой необходимо тщательно ознакомиться с описаниями приборов и прежде чем выключить прибор в цепь проверить соответствует ли напряжение в сети тому, на которое рассчитан прибор. На всех приборах на видном месте должен быть указатель напряжения на которое они рассчитаны и их полярность.

Следует учитывать, чтобы максимальное измеряемое напряжение не превышало пробойного напряжения изоляции прибора.

2.	Используемые приборы должны  быть исправны, отрегулированы, содержаться в чистоте и постоянно проверяться.

Приборы, используемые учащимися, должны иметь ограничивающие устройства, исключающие возможность поражения электрическим током. Эти устройства должны или понижать напряжение до безопасной величины, или иметь добавочное сопротивление, ограничивающее силу тока до 0,01 а.

Корпуса приборов, где это необходимо, должны заземляться.

В качестве заземления разрешается использовать газопроводность и отопительные трубы.

При выполнении работ приборы нельзя оставлять у края стола. Их необходимо располагать таким образом, чтобы было удобнее вести измерения, не перегибаясь через них или соединительные провода,

3.	Соединительные   провода   должны   быть   гибкими,   хорошо   изолированными,   с наконечниками. При сборе цепи они не должны скручиваться, натягиваться. Сечение проводов должно соответствовать текущему по нему току.

Для включения и выключения тока в цепи необходимо использовать выключатели и только ими прерывать ток. Все розетки, щитки, сколов и т. д.

Инструмент, применяемый в электромонтажных работах (отвертки кусачки, плоскогубцы и т. д.) должен иметь изолированные ручки.

При всех случаях обнаружения повреждения электрического оборудования, измерительных приборах и проводов(появление специфического запаха, дыма, нагревания проводов и т. д.) необходимо отключить напряжение.

По окончании работы следует немедленно выключать электроприборы, закрыть газовые краны

С инструкцией ознакомлен:_________________

Инструкция разработана:___________________